1                                                                        2                                       3          4   5

CMC III Power Supply

-     +

-     +

1 Multi-LED zur Statusanzeige

2 Eingang Spannungsversorgung C14, 100-230 V, 50/60 Hz

3 Ausgang Molex-Buchse 24 V DC, 2 A

4 Ausgang 24 V DC, 2 A (Direktanschluss) Pin1= GND; Pin2=+24V DC

5 Ausgang 24 V DC, 2 A (Direktanschluss) Pin1= GND; Pin2=+24V DC

Hinweis: Das Netzteil hat einen max. Gesamtausgangstrom von 2A