1                         2        3                4

CMC III CAN Bus Sensor

1 Multi-LED zur Statusanzeige

2 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

3 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

4 Anschluss für CMC II-Sensor RJ 12

Folgende Sensoren können an den Anschluss 4 angebunden werden:

Max. 1x Temperatursensor (DK 7320.500)

Max. 1x  analoger Eingang 4-20mA (DK 7320.520)

Max. 1x  Zugangssensor, max. 5 St. in Reihe (DK 7320.530)

Max. 1x  Luftstromsensor (DK 7320.550)

Max. 1x  Rauchmelder (DK 7320.560)

Max. 1x  Bewegungsmelder (DK 7320.570)

Max. 1x  digitaler Eingang (DK 7320.580)

Max. 1x  digitaler Relais-Ausgang (DK 7320.590)

Max. 1x  Spannungsüberwachung (DK 7320.600)

Max. 1x  48V Spannungssensor (DK 7320.620)

Max. 1x  Leckagesensor (DK 7320.630)

Max. 1x  Leckagesensor 15m-Sensorik (DK 7320.631)

Max. 1x  Redundante Stromversorgung (DK 7320.426) Hinweis: Das Gerät hat 2 Anschlüsse.

Max. 1x  Door Control Unit (DK 7320.790) Hinweis: Das Gerät hat 2 Anschlüsse.

Max. 1x  Löschsystem DET AC (DK 7338.120) Hinweis: Das Gerät hat 3 Anschlüsse.

Max. 1x  Brandfrüherkennung DET AC (DK 7338.220) Hinweis: Das Gerät hat 3 Anschlüsse.