1               2                                                                                                       3         4  5         6   7

CMC III CAN Bus Unit

c

+      -

1 „C“-Taste zur Quittierung von Meldungen

2 Multi-LED zur Statusanzeige

3 Spannungsversorgung (Direktanschluss); Pin1=+24VDC; Pin2=GND

(Netzteil 7320.060 muss immer angebunden werden)

4 RJ45 Anschluss für CMC-TC Units

5 RJ45 Anschluss für CMC-TC Units

6 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

7 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

Folgende CMC-TC Units können an die Anschlüsse 6 und 7 angebunden werden:

Max. 2x Fan Control System FCS (DK 7320.810)

Max. 2x FCS Lüfterblech DC (DK 7858.488)

Max. 2x4x  PCU 8-fach (DK 7200.001)

Max. 2x4x  PCU C13/Schuko LED 6-fach (DK 7859.215)

Max. 2x4x  PCU C13 LED 8-fach (DK 7859.225)

Max. 2x4x  PCU C13/19 LED 6-fach (DK 7859.235)

Max. 2x4x  Aktives PSM C13 8-fach (DK 7856.201)

Max. 2x4x  Aktives PSM C13/Schuko 6-fach (DK 7856.203)

Max. 2x4x  Aktives PSM C13/19 6-fach (DK 7856.204)

Max. 2x4x  Aktives PSM C13/Schuko LED 6-fach (DK 7859.212)

Max. 2x4x  Aktives PSM C13 LED 8-fach (DK 7859.222)

Max. 2x4x  Aktives PSM C13/19 LED 6-fach (DK 7859.232)

Max. 2x  PSM Stromschiene 16 A (DK 7856.016)

Max. 2x  PSM Stromschiene 32 A (DK 7856.003)

Max. 2x  PSM Messmodul 16 A (DK 7856.019)