1             2                                                                         3                 4                     5             6   7

CMC III Power Unit

c

1 „C“-Taste zur Quittierung von Meldungen

2 Multi-LED zur Statusanzeige

3 Eingang Spannungsversorgung C14, 100-230 V, 10 A, 50/60 Hz

4 Ausgang Spannungsversorgung C13, 100-230 V, 50/60 Hz, max. 10 A in Summe mit Pos. 5

5 Ausgang Spannungsversorgung C13, 100-230 V, 50/60 Hz, max. 10 A in Summe mit Pos. 4

6 RJ45 CAN-Bus-Anschluss

7 RJ45 CAN-Bus-Anschluss