1                         2        3                4

1 Multi-LED zur Statusanzeige

2 RJ 45 CAN-Bus-Anschluss

3 RJ 45 CAN-Bus-Anschluss

4 Universal-Schnittstelle

Pinbelegung zu der Klemme 4:

Pin1= Ausgang +24V DC

Pin2= Ausgang GND

Pin3= 4-20mA Eingang

Pin4= 4-20mA GND

Pin5= Digital Eingang 1 / S0 Eingang 1

Pin6= Digital Eingang 2 / S0 Eingang 2

# Text boxes

+    -   4-20

24VDC      4-20mA     digitale

Ausgang    Eingang    Eingänge

-   D1 D2