## BOM_EN
Item | Description | Part Number | Order Number | Units | Qty Pck | QTY Order
1 | Compact enclosure AX | RIT.1281000 | 1281000 | 1 | 1 | 1
2 | Rail for interior installation AX | RIT.2394400 | 2394400 | 4 | 4 | 1
3 | Wall mounting bracket | RIT.2503020 | 2503020 | 4 | 4 | 1
4 | Socket | RIT.2506120 | 2506120 | 1 | 2 | 1
5 | Plastic gland plate | RIT.2565300 | 2565300 | 2 | 1 | 2
6 | Enclosure heater | RIT.3105380 | 3105380 | 1 | 1 | 1
7 | Thermostat | RIT.3110000 | 3110000 | 1 | 1 | 1
8 | Hygrostat | RIT.3118000 | 3118000 | 1 | 1 | 1
9 | Outlet filter | RIT.3240200 | 3240200 | 1 | 1 | 1
10 | TopTherm fan-and-filter units | RIT.3241100 | 3241100 | 1 | 1 | 1
11 | Conductor connection clamp | RIT.3456505 | 3456505 | 8 | 10 | 1
12 | Conductor connection clamp | RIT.3458500 | 3458500 | 4 | 15 | 1
13 | Conductor connection clamp | RIT.3459500 | 3459500 | 4 | 15 | 1
14 | Busbars E-Cu | RIT.3586005 | 3586005 | 2 | 3 | 1
15 | Busbars E-Cu | RIT.3587000 | 3587000 | 3 | 3 | 1
16 | Support strip | RIT.4598000 | 4598000 | 2 | 20 | 1
17 | Support rail TS 35/15 | RIT.4935000 | 4935000 | 1 | 6 | 1
18 | Support rail 48 x 26 mm | RIT.8617820V | 8617820 | 1 | 2 | 1
19 | Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm | RIT.8619740 | 8619740 | 1 | 4 | 1
20 | Punched section with mounting flange, 14 x 39 mm | RIT.8619770 | 8619770 | 2 | 4 | 1
21 | Base/plinth installation bracket | RIT.8620400 | 8620400 | 2 | 2 | 1
22 | Cable duct | RIT.8800750 | 8800750 | 3 | 24 | 1
23 | Cable duct | RIT.8800751 | 8800751 | 1 | 20 | 1
24 | Busbar support | RIT.9340040 | 9340040 | 3 | 4 | 1
25 | Fuse holders | RIT.9345005 | 9345005 | 1 | 4 | 1
26 | NH slimline fuse-switch disconnector | RIT.9677025 | 9677025 | 1 | 1 | 1
27 | NH slimline fuse-switch disconnector | RIT.9677100 | 9677100 | 4 | 1 | 4
28 | V connection terminal | RIT.9677430 | 9677430 | 12 | 3 | 4
29 | Busbar terminal | RIT.9677470 | 9677470 | 3 | 3 | 1
30 | Busbar terminal | RIT.9677480 | 9677480 | 12 | 3 | 4
31 | Busbar support (185 mm) | RIT.9677500 | 9677500 | 2 | 2 | 1
32 | Component adaptor | RIT.9677770 | 9677770 | 1 | 1 | 1

## Stückliste_DE
Lfd. | Bezeichnung | Artikelnr. | Artikelnr. | Menge | VE´s | aufgerundet auf ganze VE
1 | Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 800x1200x400mm | RIT.1281000 | 1281000 | 1 | 1 | 1
2 | AX Schiene für Innenausbau, für T: 400 mm | RIT.2394400 | 2394400 | 4 | 4 | 1
3 | Wandbefestigungshalter, für AX-, KX Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 40 mm | RIT.2503020 | 2503020 | 4 | 4 | 1
4 | Steckdose für Tragschienenmontage, 250V AC / 16A, Polyamid, Grau, Schuko/CEE 7/3 | RIT.2506120 | 2506120 | 1 | 2 | 1
5 | SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 301x221 mm, Größe 5 | RIT.2565300 | 2565300 | 2 | 1 | 2
6 | RTT Schaltschrank Heizung 250 W 230 V AC, 50/60 Hz | RIT.3105380 | 3105380 | 1 | 1 | 1
7 | Temperaturregler | RIT.3110000 | 3110000 | 1 | 1 | 1
8 | Hygrostat | RIT.3118000 | 3118000 | 1 | 1 | 1
9 | Austrittsfilter für 3240 und 3241.xxx RAL 7035 | RIT.3240200 | 3240200 | 1 | 1 | 1
10 | Filterlüfter 225/245 m3/h, 230 V, 50/60 Hz | RIT.3241100 | 3241100 | 1 | 1 | 1
11 | Leiteranschlussklemme (push-in) für Rundleiter 1,5-4 mm², Schienenstärke 10 mm | RIT.3456505 | 3456505 | 8 | 10 | 1
12 | Leiteranschlussklemmen für Rundleiter 35-70 mm²/lam. Kupfer (für E-Cu 10 mm) | RIT.3458500 | 3458500 | 4 | 15 | 1
13 | Leiteranschlussklemmen für Rundleiter 70-185 mm²/lam. Kupfer (für E-Cu 10 mm) | RIT.3459500 | 3459500 | 4 | 15 | 1
14 | Sammelschiene E-Cu 30x10 mm, L=2400 mm | RIT.3586005 | 3586005 | 2 | 3 | 1
15 | Sammelschiene E-Cu 40x10 mm, L=2400 mm | RIT.3587000 | 3587000 | 3 | 3 | 1
16 | TS Montagestege, für Türbreite 800 mm | RIT.4598000 | 4598000 | 2 | 20 | 1
17 | Tragschienen TS 35/15, EN 60715, für TS/SE, Länge 755mm, für BT 800 mm | RIT.4935000 | 4935000 | 1 | 6 | 1
18 | VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 1000 mm | RIT.8617820V | 8617820 | 1 | 2 | 1
19 | VX System-Chassis 14 x 39 mm, Türbreite: 900 mm | RIT.8619740 | 8619740 | 1 | 4 | 1
20 | VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Höhe: 1200 mm | RIT.8619770 | 8619770 | 2 | 4 | 1
21 | VX Sockel-Ausbauwinkel, für Sockel-Blenden H: 100 / 200 mm | RIT.8620400 | 8620400 | 2 | 2 | 1
22 | Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 30 mm | RIT.8800750 | 8800750 | 3 | 24 | 1
23 | Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 40 mm | RIT.8800751 | 8800751 | 1 | 20 | 1
24 | Sammelschienenhalter 2-polig, 60 mm Mittenabstand, für E-Cu 12x5-30x10 mm | RIT.9340040 | 9340040 | 3 | 4 | 1
25 | Fuseholder Class CC, 30A, 3-polig | RIT.9345005 | 9345005 | 1 | 4 | 1
26 | NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr.00, 160A, Klemme, 3-pol.schaltbar (185mm) | RIT.9677025 | 9677025 | 1 | 1 | 1
27 | NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr.1, 250A, Bolzen M12, 3-pol.schaltbar (185mm) | RIT.9677100 | 9677100 | 4 | 1 | 4
28 | V-Anschlussklemme für NH-Leiste Gr. 1/2 (185 mm) | RIT.9677430 | 9677430 | 12 | 3 | 4
29 | Sammelschienenklemme für NH-Leiste Gr.00 (185 mm) | RIT.9677470 | 9677470 | 3 | 3 | 1
30 | Sammelschienenklemme für NH-Leiste Gr.1-3/Anschlussadapter (185 mm) | RIT.9677480 | 9677480 | 12 | 3 | 4
31 | Sammelschienenhalter 3-polig, 185 mm Mittenabstand, für E-Cu 40-120x10 mm | RIT.9677500 | 9677500 | 2 | 2 | 1
32 | Geräteadapter 630A, 3-polig, Klemmbefestigung (185 mm) | RIT.9677770 | 9677770 | 1 | 1 | 1