Marketingové oddělení Rittal Czech, s.r.o. Tel.: 234 099 070 E-mail: marketing@rittal.cz Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby www.rittal.cz

Tipy pro konfiguraci skříní Rittal

Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

Vysoká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové časy, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně.

Následující situace je známá z každé elektrotechnické firmy, ve které se zabývají rozváděči: příslušná rozváděčová skříň byla zvolena a čeká na dílně. Nyní přichází na řadu instalace potřebných komponent – systému rozvodu proudu, spínacích prvků, automatizačních komponent, svorek a jiných součástí – do rozváděče a jejich prodrátování. Jednotlivé komponenty musí být uspořádány logicky tak, aby distribuční rozváděč či automatizační řešení byli snadno sestavitelné. Současně musí být dodrženy příslušné normy a instalační pokyny výrobců přístrojů. Kromě všeobecných podmínek existují ještě další dva důležité požadavky: do rozváděče se musí instalovat prostorově nenáročné komponenty a instalace musí probíhat co nejrychleji. A nakonec v mnoha projektech pro výrobce rozváděčů platí, že jsou pod velkým tlakem z hlediska času a nákladů.

Spousta místa ve dvou úrovních

Aby mohly být splněny výše popsané požadavky, je nutné použít rozvaděčový systém nabízející dostatečný prostor a volnost pro vnitřní instalaci. Systém modulárních rozváděčových skříní TS 8 společnosti Rittal nabízí mnoho dobře promyšlených řešení, která jinde nelze najít. Ústředním prvkem je rámová konstrukce TS 8 s jednotným 25mm rastrem. Přístrojové vybavení může být instalováno velmi flexibilně a „mrtvý prostor“ daný instalačním omezením jednotlivých komponent prakticky neexistuje. Navíc vzhledem k profilu rámu jsou pro instalaci k dispozici dvě montážní roviny. Použitím vnější montážní roviny lze v rozváděčové skříni získat až o 15 % více prostoru ve srovnání s jednoúrovňovou alternativou.

Plně využitý prostor bez zbytečných mezer

I prostor mezi řadově spojenými skříněmi je logicky využitelný. To znamená, že mezi řadově spojené skříně lze vložit mezikus montážní desky a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes rozváděče, kterou je možné volně zaplnit. Takto je na montážní desce vytvořen prostor i pro další komponenty a tím eliminován problém rostoucí hustoty instalace v rozváděči.

Dobře promyšlený koncept instalace šetří čas

Rychlá instalace se vyplatí hned dvakrát. Kromě toho, že systém může být sestaven rychleji, tak je potřeba méně personálu, což má pozitivní vliv na náklady. U mnoha systémů je potřebná přítomnost druhého zaměstnance jako pomocné síly, například při instalaci bočnic rozváděče. U skříní TS 8 je tento úkol řešen velmi sofistikovaně. Bočnice se nejprve zavěsí na rozváděčovou skříň, čímž je zajištěno umístění bez nutnosti pomoci, a následně je zaměstnancem pevně přišroubována. Stejným způsobem jsou u TS 8 prováděny i další montážní kroky, například záměna pantů dveří z jedné strany na druhou.

Výhodu v podobě rychlosti lze také získat, pokud fáze instalace jsou prováděny bez použití nástrojů. Příkladem je podstavec Flex-Block, jehož panely se jednoduše nacvaknou bez použití jakýchkoliv nástrojů. Celou základnu podstavce lze sestavit, jak bylo během Rittal workshopů zjištěno, za méně než minutu.

Všemi těmito promyšlenými řešeními Rittal podporuje výrobu rozváděčů, které lze rychle sestavit a které šetří prostor.

Přehled montážních výhod TS 8:

- dvě montážní roviny pro maximalizaci využitelného prostoru až o 15 %,

- optimální využití místa mezi řadově spojenými skříněmi pomocí montážní desky a kabelových kanálů,

- rychlá montáž bočnic pouze jednou osobou,

- instalace podstavce bez použití nástrojů.

(3.714 znaků)



Obrazový materiál

fri150405500.jpg: Vysoká hustota instalace ve skříních a velmi krátké projektové časy, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají.

fri150404400.jpg / fri150404000.jpg: Použitím vnější montážní roviny lze v rozváděčové skříni získat až o 15 % více prostoru ve srovnání s jednoúrovňovou alternativou.

fri101201900.jpg: Mezi řadově spojené skříně lze vložit mezikus montážní desky a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes rozváděče.

fri040264700.jpg: Alternativně lze meziprostor optimálně využít pro kabelový kanál.

Otisknutí tiskové zprávy bez nároku na honorář. Jako zdroj prosím uveďte Rittal Czech, s.r.o. Těšíme se na zaslání verze převzaté tiskové zprávy.

Společnost Rittal

Společnost Rittal Czech, s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového výrobce systémových řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, IT a telekomunikací.

Široké produktové portfolio společnosti zahrnuje kromě jiného i komponenty pro kompletní řešení modulárních a energeticky účinných datových center včetně inovativní bezpečnostní koncepce a fyzického zabezpečení dat a celé systémové IT infrastruktury.

Společnost Rittal, založená v roce 1961, vyrábí své výrobky v 11 výrobních závodech a je celosvětově zastoupena prostřednictvím 64 dceřiných společností a 40 obchodních zastoupení. Společnost Rittal je s více než 10 000 zaměstnanci největším členem skupiny Friedhelm Loh Group. Celá skupina FLG zaměstnává více než 11 500 zaměstnanců a v roce 2013 dosáhla obratu 2,2 miliardy EUR. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.rittal.cz a www.friedhelm-loh-group.com.