БЛАНК для составления СПЕЦИФИКАЦИИ на IE шкаф

(распределительный, промышленный)

- Укажите размеры шкафа:

| ширина ____________ мм | высота ____________ мм | глубина ____________ мм |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Вам будет предложен шкаф, ближайший из ряда стандартных размеров. Возможно также изготовление шкафа по спецразмерам, но это влечет за собой изменение стоимости и сроков поставки.

- Укажите исполнение шкафа:

| Исполнение | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| Настенный |  |
| Напольный |  |
| Наружной установки (на улице) |  |
| Дополнительные возможности исполнения |  |
| ЭМС-исполение |  |
| Исполнение для сейсмоопасных зон по Bellcore |  |
| Исполнение NEMA4/NEMA4x |  |
| Взрывобезопасный шкаф Ex |  |

- Выберите материал изготовления:

| Листовая сталь |  |
| --- | --- |
| Нержавеющая сталь |  |
| Пластик (только для настенного шкафа) |  |
| Алюминий (только для шкафа наружной установки) |  |

- Укажите способ установки (только для напольного шкафа):

| отдельно стоящий |  |
| --- | --- |
| установка шкафов в линейку |  |
| при установке шкафов в линейку укажите количество шкафов |  |

- Укажите необходимую степень защиты (IP) шкафа:

| Степень защиты (IP) | Описание | Выберите подходящий |
| --- | --- | --- |
| IP55 | Защита от пыли. Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности. Защита от водяных струй с любого направления |  |
| IP66 | Пыленепроницаемый. Защита от сильных водяных струй с любого направления |  |

- Выберите исполнение (только для напольного шкафа):

Комплект поставки стандартного шкафа: передняя стальная (сплошная) дверь, задняя стенка, монтажная панель внутри шкафа, сплошная крыша, 3 панели основания для ввода кабеля

| Возможные модификации | Выберите подходящую |
| --- | --- |
| Шкаф одностороннего обслуживания |  |
| Одна монтажная панель |  |
| Задняя стальная (сплошная) стенка |  |
| Стальная (сплошная) дверь одностворчатая спереди |  |
| Стальная (сплошная) дверь двухстворчатая спереди |  |
| Обзорная (стеклянная) дверь спереди |  |
| Шкаф двухстороннего обслуживания |  |
| Стальная (сплошная) дверь сзади |  |
| Стальная (сплошная) дверь двухстворчатая сзади |  |
| Две монтажные панели |  |
| Другие модификации |  |
| Шкаф без монтажной панели |  |
| Шкаф без задней стенки |  |
| Шкаф без передней двери |  |
| Шкаф без крыши |  |
| Шкаф без панелей основания для ввода кабеля |  |
| Другое. Укажите, что именно_______________________________________________________________________ |  |

ВНИМАНИЕ!

Изменение стандартного комплекта поставки может привести к изменению стоимости и срока поставки.

- Укажите необходимость охлаждения или обогрева оборудования внутри шкафа:

| Охлаждение нужно |  | Обогрев нужен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Охлаждение не нужно |  | Обогрев не нужен |  |

В случае необходимости охлаждения или обогрева укажите следующие параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность выделения внутри шкафа, Вт (BTU/час) |  |
| Минимальная температура внутри шкафа, оС |  |
| Максимальная температура внутри шкафа, оС |  |
| Минимальная температура снаружи шкафа (окружающей среды), оС |  |
| Максимальная температура снаружи шкафа (окружающей среды), оС |  |

Так же самостоятельно можно подобрать климатическое оборудование, используя  программу «Therm 6.1», которую можно скачать, пройдя по ссылке: ftp://files.rittal.ru/Software/rittal_therm/

- Укажите место ввода кабеля в шкаф:

| Место ввода кабеля | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| сверху |  |
| снизу |  |
| сверху и снизу |  |

- Выберите варианты исполнения основания: (только для напольного шкафа):

| Основание | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| Без цоколя |  |
| Цоколь 100 мм |  |
| Цоколь 200 мм |  |
| Ножки |  |

- Выберите дополнительные комплектующие:

| Наименование | Кол-во, шт. | Выберите подходящее |
| --- | --- | --- |
| Гермовводы |  |  |
| Шина заземления |  |  |
| DIN-рейка |  |  |
| Светильник |  |  |
| Другое. Укажите, что именно __________________________________________________________________ |  |  |

- Укажите важные особенности в исполнении шкафа, на что нужно обратить внимание: _______________

_______________________________________________________________________________________________

- Оставьте, пожалуйста, свои контакты:

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| e-mail |  |
| Контактный телефон |  |
| Наименование компании/организации |  |
| Вид деятельности |  |

Спасибо! Ваше внимание очень важно для нас!

Ваш Риттал.

30.07.2026